## Test_file
Date/Time,ZONE 1_TEST:Zone People Occupant Count [](Hourly),AF211_LIGHTS:Lights Electric Power [W](Hourly),DAYLIGHT CONTROL:Daylighting Reference Point 1 Illuminance [lux](Hourly),ZONE 1_TEST:Zone Air Temperature [C](Hourly),ZONE 1_TEST:Zone Cooling Setpoint Not Met While Occupied Time [hr](Hourly)
01/01 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.09439684390109,0.0
01/01 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.052451959960395,0.0
01/01 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.020266646441159,0.0
01/01 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.07417895996654,0.0
01/01 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.118692200522703,0.0
01/01 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.167033977442487,0.0
01/01 07:00:00,0.0,0.0,19.78373026198393,24.251212252944688,0.0
01/01 08:00:00,0.0,0.0,78.20167111206,24.451007093534263,0.0
01/01 09:00:00,0.0,0.0,147.33343021984198,20.379856958161584,0.0
01/01 10:00:00,0.0,0.0,200.12835403144559,19.990341076224515,0.0
01/01 11:00:00,0.0,0.0,239.32574778841116,19.99067336558372,0.0
01/01 12:00:00,0.0,0.0,255.24971292731596,19.990505444725128,0.0
01/01 13:00:00,0.0,0.0,256.2689390205881,19.990614389914226,0.0
01/01 14:00:00,0.0,0.0,233.49152669765969,19.991307751423663,0.0
01/01 15:00:00,0.0,0.0,189.33630643031484,19.992081569961664,0.0
01/01 16:00:00,0.0,0.0,118.21130890718264,19.992528036650929,0.0
01/01 17:00:00,0.0,0.0,49.74263506886857,19.99318373024437,0.0
01/01 18:00:00,0.0,0.0,3.8559849207800105,23.126681091475054,0.0
01/01 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.122128038973427,0.0
01/01 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.017506384701716,0.0
01/01 21:00:00,0.0,0.0,0.0,23.939376175835517,0.0
01/01 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.009665429779209,0.0
01/01 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.092217290832648,0.0
01/01 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.128554779160625,0.0
01/02 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.08765690824802,0.0
01/02 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.039060961062775,0.0
01/02 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.018878982893836,0.0
01/02 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.0364086267418,0.0
01/02 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.052752008539174,0.0
01/02 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.16496046497333,0.0
01/02 07:00:00,0.0,0.0,22.274208303478248,24.4268504606147,0.0
01/02 08:00:00,0.0,0.0,90.72795083185956,24.755719971899734,0.0
01/02 09:00:00,20.0,0.0,145.1264435397347,20.708970174506754,0.5
01/02 10:00:00,20.0,0.0,186.26151454534409,19.98838136693287,0.0
01/02 11:00:00,20.0,0.0,211.95637924714013,19.988943759064879,0.0
01/02 12:00:00,20.0,0.0,224.84029630467036,19.989003771546157,0.0
01/02 13:00:00,0.0,0.0,218.92252161240354,19.992126303964253,0.0
01/02 14:00:00,20.0,0.0,203.78269727543424,19.989213441590726,0.0
01/02 15:00:00,20.0,0.0,181.51823211124199,19.989027928323915,0.0
01/02 16:00:00,20.0,0.0,143.48915328399537,19.988934639407075,0.0
01/02 17:00:00,20.0,0.0,81.35663536594547,19.98876887257622,0.0
01/02 18:00:00,0.0,0.0,7.332427214400089,23.20007372978061,0.0
01/02 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.216598339125853,0.0
01/02 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.218029008243098,0.0
01/02 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.14148749451145,0.0
01/02 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.113068742944838,0.0
01/02 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.089910398561967,0.0
01/02 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.049649436026369,0.0
01/03 01:00:00,0.0,0.0,0.0,23.994873181906099,0.0
01/03 02:00:00,0.0,0.0,0.0,23.927224605420787,0.0
01/03 03:00:00,0.0,0.0,0.0,23.92057355509579,0.0
01/03 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.005245716006145,0.0
01/03 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.093130089395019,0.0
01/03 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.137155491462477,0.0
01/03 07:00:00,0.0,0.0,12.512929251575509,24.138910216182649,0.0
01/03 08:00:00,0.0,0.0,48.64106753825987,24.19959074242325,0.0
01/03 09:00:00,20.0,0.0,91.16091885862022,20.378860794472499,0.3333333333333333
01/03 10:00:00,20.0,0.0,134.97522249537873,19.98824364939008,0.0
01/03 11:00:00,20.0,0.0,163.89306870232444,19.988791385768385,0.0
01/03 12:00:00,20.0,0.0,173.60948236105444,19.988922153883875,0.0
01/03 13:00:00,0.0,0.0,175.91807157741506,19.99221749481536,0.0
01/03 14:00:00,20.0,0.0,168.11694027378139,19.989063020244598,0.0
01/03 15:00:00,20.0,0.0,144.78413828262775,19.98891002735378,0.0
01/03 16:00:00,20.0,0.0,105.71481041254229,19.988906931154046,0.0
01/03 17:00:00,20.0,0.0,60.62846982434021,19.988887058019406,0.0
01/03 18:00:00,0.0,0.0,6.01542020329457,23.47078515697648,0.0
01/03 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.601410919804818,0.0
01/03 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.597116889039158,0.0
01/03 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.54952533638871,0.0
01/03 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.50695059789469,0.0
01/03 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.45583094395809,0.0
01/03 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.450045628317736,0.0
01/04 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.488628800212437,0.0
01/04 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.527108250605378,0.0
01/04 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.532504205013198,0.0
01/04 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.45793371583605,0.0
01/04 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.36627268757542,0.0
01/04 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.386100900480498,0.0
01/04 07:00:00,0.0,0.0,22.5849921060812,24.613483468182264,0.0
01/04 08:00:00,0.0,0.0,88.28079314805716,24.946054873753174,0.0
01/04 09:00:00,20.0,0.0,145.28311054725089,20.658282503536694,0.5
01/04 10:00:00,20.0,0.0,186.40468157883104,19.98873977819409,0.0
01/04 11:00:00,20.0,0.0,210.9886026273875,19.989428938598583,0.0
01/04 12:00:00,20.0,0.0,223.02915380736565,19.989531114126476,0.0
01/04 13:00:00,0.0,0.0,218.85179223525416,19.991923340856599,0.0
01/04 14:00:00,20.0,0.0,197.1272402936711,19.989839485609449,0.0
01/04 15:00:00,20.0,0.0,168.07182840065483,19.989658802783067,0.0
01/04 16:00:00,20.0,0.0,126.48119869608996,19.98947873450351,0.0
01/04 17:00:00,20.0,0.0,64.01524269751767,19.989238166129274,0.0
01/04 18:00:00,0.0,0.0,6.1756732335902149,23.54501230549246,0.0
01/04 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.662930629682888,0.0
01/04 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.620951314725024,0.0
01/04 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.580819418513355,0.0
01/04 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.66408784014644,0.0
01/04 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.761946674779808,0.0
01/04 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.799928463577328,0.0
01/05 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.755291869898568,0.0
01/05 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.697604882788779,0.0
01/05 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.64971153355594,0.0
01/05 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.591625800566974,0.0
01/05 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.524919914261479,0.0
01/05 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.4782815065726,0.0
01/05 07:00:00,0.0,0.0,16.263039717521889,24.49182800997751,0.0
01/05 08:00:00,0.0,0.0,67.49677005223983,24.6211465763374,0.0
01/05 09:00:00,20.0,0.0,123.466950298172,20.34386317449299,0.16666666666666667
01/05 10:00:00,20.0,0.0,180.12536198821509,19.988771987992519,0.0
01/05 11:00:00,20.0,0.0,214.66974607210919,19.98912256875401,0.0
01/05 12:00:00,20.0,0.0,226.8251597631914,19.98933763713337,0.0
01/05 13:00:00,0.0,0.0,225.03736179674113,19.99170851055851,0.0
01/05 14:00:00,20.0,0.0,202.50660500575547,19.989763987908366,0.0
01/05 15:00:00,20.0,0.0,169.954303501785,19.989663985555504,0.0
01/05 16:00:00,20.0,0.0,124.0422888210578,19.989445538309245,0.0
01/05 17:00:00,20.0,0.0,61.29912740161527,19.98914938929022,0.0
01/05 18:00:00,0.0,0.0,5.7827118087763049,23.66038269625629,0.0
01/05 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.852258867263104,0.0
01/05 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.80045284340392,0.0
01/05 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.70287584875234,0.0
01/05 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.58373287091339,0.0
01/05 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.445765144851334,0.0
01/05 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.33157677888204,0.0
01/06 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.287826045327859,0.0
01/06 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.255859870392198,0.0
01/06 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.2151015887347,0.0
01/06 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.184249195701999,0.0
01/06 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.14589164245125,0.0
01/06 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.182558800552234,0.0
01/06 07:00:00,0.0,0.0,12.981708178414872,24.344263060116658,0.0
01/06 08:00:00,0.0,0.0,54.047628228613699,24.564280150086817,0.0
01/06 09:00:00,20.0,0.0,98.96521212488644,20.581519234795285,0.5
01/06 10:00:00,20.0,0.0,138.27698811112399,19.98835012731102,0.0
01/06 11:00:00,20.0,0.0,164.56722850243129,19.988943067214924,0.0
01/06 12:00:00,20.0,0.0,172.55933203634934,19.989077560716898,0.0
01/06 13:00:00,0.0,0.0,173.0267017872152,19.991970755951674,0.0
01/06 14:00:00,20.0,0.0,164.53345942761329,19.98918964125192,0.0
01/06 15:00:00,20.0,0.0,140.29866705684518,19.98899006295966,0.0
01/06 16:00:00,20.0,0.0,100.9634349828674,19.988942941688057,0.0
01/06 17:00:00,20.0,0.0,54.493328327257419,19.98887460743002,0.0
01/06 18:00:00,0.0,0.0,5.2882166100449778,23.451856972718948,0.0
01/06 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.593661313285926,0.0
01/06 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.58187927685323,0.0
01/06 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.531693327805689,0.0
01/06 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.546812823286204,0.0
01/06 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.567727594141805,0.0
01/06 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.534577147317305,0.0
01/07 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.436983174653198,0.0
01/07 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.312473490568825,0.0
01/07 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.213061664615969,0.0
01/07 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.215998185675557,0.0
01/07 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.233344264406936,0.0
01/07 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.218461713005316,0.0
01/07 07:00:00,0.0,0.0,8.141370835666378,24.17440370813956,0.0
01/07 08:00:00,0.0,0.0,37.667992709554287,24.129662494575255,0.0
01/07 09:00:00,20.0,0.0,70.53310690592619,20.366160303379148,0.3333333333333333
01/07 10:00:00,20.0,0.0,100.97278869100859,19.98781391931924,0.0
01/07 11:00:00,20.0,0.0,125.92289117809287,19.988239067186748,0.0
01/07 12:00:00,20.0,0.0,142.35711236320425,19.988357363719208,0.0
01/07 13:00:00,0.0,0.0,150.62862227355667,19.993009330767895,0.0
01/07 14:00:00,0.0,0.0,146.86111380838839,19.993198089268597,0.0
01/07 15:00:00,0.0,0.0,120.0224092207513,19.993428348219095,0.0
01/07 16:00:00,0.0,0.0,78.76372531946413,19.99391440176482,0.0
01/07 17:00:00,0.0,0.0,38.589983672039839,19.99449350645465,0.0
01/07 18:00:00,0.0,0.0,3.8126088860888585,22.8570651030697,0.0
01/07 19:00:00,0.0,0.0,0.0,23.909027652486846,0.0
01/07 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.01132801551824,0.0
01/07 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.012340313212424,0.0
01/07 22:00:00,0.0,0.0,0.0,23.996781085496126,0.0
01/07 23:00:00,0.0,0.0,0.0,23.98069036583445,0.0
01/07 24:00:00,0.0,0.0,0.0,23.956331440401397,0.0
01/08 01:00:00,0.0,0.0,0.0,23.947892400891307,0.0
01/08 02:00:00,0.0,0.0,0.0,23.943149740239936,0.0
01/08 03:00:00,0.0,0.0,0.0,23.936978228176117,0.0
01/08 04:00:00,0.0,0.0,0.0,23.892643212168254,0.0
01/08 05:00:00,0.0,0.0,0.0,23.834735461844,0.0
01/08 06:00:00,0.0,0.0,0.0,23.794590750388708,0.0
01/08 07:00:00,0.0,0.0,10.444186310959566,23.794946557278125,0.0
01/08 08:00:00,0.0,0.0,47.34109992794169,23.935794931148803,0.0
01/08 09:00:00,0.0,0.0,105.56345326079578,20.24381906031415,0.0
01/08 10:00:00,0.0,0.0,159.37385760012095,19.992065190728615,0.0
01/08 11:00:00,0.0,0.0,208.80615157614992,19.992075213472935,0.0
01/08 12:00:00,0.0,0.0,230.93263760991776,19.99167797752972,0.0
01/08 13:00:00,0.0,0.0,241.66676097177675,19.99163242614889,0.0
01/08 14:00:00,0.0,0.0,236.78559490173439,19.99187950322191,0.0
01/08 15:00:00,0.0,0.0,216.15602890934097,19.992300001156115,0.0
01/08 16:00:00,0.0,0.0,177.75563630682977,19.99271982037278,0.0
01/08 17:00:00,0.0,0.0,105.76710751333542,19.99313104681324,0.0
01/08 18:00:00,0.0,0.0,10.406923010278403,23.489210044082897,0.0
01/08 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.630114803455986,0.0
01/08 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.65407055823178,0.0
01/08 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.608583829470928,0.0
01/08 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.51905614627739,0.0
01/08 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.415075201253349,0.0
01/08 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.34798873721333,0.0
01/09 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.354258969856614,0.0
01/09 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.37024200604195,0.0
01/09 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.384460449995328,0.0
01/09 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.41417793228112,0.0
01/09 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.44756359081099,0.0
01/09 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.432554323869156,0.0
01/09 07:00:00,0.0,0.0,10.032467753875617,24.349658245080446,0.0
01/09 08:00:00,0.0,0.0,48.02603765861752,24.310462773216746,0.0
01/09 09:00:00,20.0,0.0,104.20553109008,20.45705561992579,0.3333333333333333
01/09 10:00:00,20.0,0.0,155.84629172088078,19.987979827589727,0.0
01/09 11:00:00,20.0,0.0,206.03280600222934,19.988535703235138,0.0
01/09 12:00:00,20.0,0.0,231.7574346290171,19.988688584233864,0.0
01/09 13:00:00,0.0,0.0,244.68658502039356,19.991584569588185,0.0
01/09 14:00:00,20.0,0.0,253.20601672135536,19.989011570455877,0.0
01/09 15:00:00,20.0,0.0,230.78836503850969,19.989033674679459,0.0
01/09 16:00:00,20.0,0.0,199.09214377133663,19.989035045261614,0.0
01/09 17:00:00,20.0,0.0,126.67562446402536,19.98895360189855,0.0
01/09 18:00:00,0.0,0.0,12.421942885565,23.532242510687636,0.0
01/09 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.934237756731048,0.0
01/09 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.963072852607739,0.0
01/09 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.926597045840095,0.0
01/09 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.92331603867197,0.0
01/09 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.916715507170634,0.0
01/09 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.858430005081414,0.0
01/10 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.733983670096113,0.0
01/10 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.59683564210417,0.0
01/10 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.503495397529773,0.0
01/10 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.50695784652639,0.0
01/10 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.517220737090516,0.0
01/10 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.583933178625583,0.0
01/10 07:00:00,0.0,0.0,15.315825665861667,24.746477135384827,0.0
01/10 08:00:00,0.0,0.0,65.92015407213121,24.98042353286435,0.0
01/10 09:00:00,20.0,0.0,122.01621305571189,20.601159131455785,0.5
01/10 10:00:00,20.0,0.0,168.126356375823,19.988802640954125,0.0
01/10 11:00:00,20.0,0.0,210.1184997375285,19.98938519080054,0.0
01/10 12:00:00,20.0,0.0,223.90971952925228,19.989539042090219,0.0
01/10 13:00:00,0.0,0.0,220.5841192263894,19.991460417421807,0.0
01/10 14:00:00,20.0,0.0,212.82405933641273,19.989980386908234,0.0
01/10 15:00:00,20.0,0.0,198.46693186930933,19.990060617559178,0.0
01/10 16:00:00,20.0,0.0,167.40192412565646,19.990207468467799,0.0
01/10 17:00:00,20.0,0.0,99.50021863288528,19.990216845086896,0.0
01/10 18:00:00,0.0,0.0,9.756291456136623,24.01023961831071,0.0
01/10 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.21353601793771,0.0
01/10 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.16755703823937,0.0
01/10 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.092526746576529,0.0
01/10 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.02851724196987,0.0
01/10 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.952926631932959,0.0
01/10 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.911757403986788,0.0
01/11 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.90997966272931,0.0
01/11 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.912698452036307,0.0
01/11 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.846805326208658,0.0
01/11 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.674137213780978,0.0
01/11 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.46202288677476,0.0
01/11 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.391932876567947,0.0
01/11 07:00:00,0.0,0.0,25.825341702978176,24.754460260734076,0.0
01/11 08:00:00,0.0,0.0,101.74370647204627,25.212275712851278,0.0
01/11 09:00:00,20.0,0.0,153.0478620400923,20.82286716998126,0.5
01/11 10:00:00,20.0,0.0,191.57999595276753,19.98852209463337,0.0
01/11 11:00:00,20.0,0.0,213.84690302208393,19.988841741193288,0.0
01/11 12:00:00,20.0,0.0,209.63745617174414,19.98879419517397,0.0
01/11 13:00:00,0.0,0.0,196.5770490029115,19.989951442976325,0.0
01/11 14:00:00,20.0,0.0,185.98203011938873,19.988691519615988,0.0
01/11 15:00:00,20.0,0.0,195.39139234504069,19.98868690770526,0.0
01/11 16:00:00,20.0,0.0,192.61243197886143,19.988671892287149,0.0
01/11 17:00:00,20.0,0.0,150.49583094360046,19.988647740591988,0.0
01/11 18:00:00,0.0,0.0,14.779277618891639,23.994982900060639,0.0
01/11 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.195682439138016,0.0
01/11 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.0724330056147,0.0
01/11 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.963285271581083,0.0
01/11 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.879467407402485,0.0
01/11 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.782222438663657,0.0
01/11 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.73029110215305,0.0
01/12 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.730726429740988,0.0
01/12 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.73199119031389,0.0
01/12 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.7401313336653,0.0
01/12 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.73457377382468,0.0
01/12 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.72874307645,0.0
01/12 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.838945717892658,0.0
01/12 07:00:00,0.0,0.0,24.772334388231383,25.135591054169553,0.0
01/12 08:00:00,0.0,0.0,93.2174976722913,25.47091100101906,0.0
01/12 09:00:00,20.0,0.0,148.63831260224655,20.820334723992557,0.5
01/12 10:00:00,20.0,0.0,189.3510680057914,19.98897758498757,0.0
01/12 11:00:00,20.0,0.0,215.2633367106187,19.989581776778043,0.0
01/12 12:00:00,20.0,0.0,231.24257470452029,19.98974220793428,0.0
01/12 13:00:00,0.0,0.0,240.69006466932798,19.991545461441136,0.0
01/12 14:00:00,20.0,0.0,237.57700750328125,19.99027685348894,0.0
01/12 15:00:00,20.0,0.0,220.47875317160138,19.990231033746807,0.0
01/12 16:00:00,20.0,0.0,188.9970596418162,19.990198808897366,0.0
01/12 17:00:00,20.0,0.0,126.05297410184312,19.990116024078249,0.0
01/12 18:00:00,0.0,0.0,12.852913291311799,24.037932686327879,0.0
01/12 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.297078105048688,0.0
01/12 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.24683750054041,0.0
01/12 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.19144944606802,0.0
01/12 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.165463700993049,0.0
01/12 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.139035430328677,0.0
01/12 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.065710232960098,0.0
01/13 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.933859614447088,0.0
01/13 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.779717395945388,0.0
01/13 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.57797458650079,0.0
01/13 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.35685096763282,0.0
01/13 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.18117252172946,0.0
01/13 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.15225520321994,0.0
01/13 07:00:00,0.0,0.0,24.290040525813379,24.426758626254068,0.0
01/13 08:00:00,0.0,0.0,93.29406395601974,24.921583120806216,0.0
01/13 09:00:00,20.0,0.0,147.62834192123229,20.49767164626292,0.3333333333333333
01/13 10:00:00,20.0,0.0,189.29825146417236,19.98901447489804,0.0
01/13 11:00:00,20.0,0.0,216.72470378015749,19.989359043417186,0.0
01/13 12:00:00,20.0,0.0,235.93918183829053,19.989284032912456,0.0
01/13 13:00:00,0.0,0.0,249.28882516375095,19.99087430445918,0.0
01/13 14:00:00,20.0,0.0,260.8293151246864,19.98996106945167,0.0
01/13 15:00:00,20.0,0.0,253.84732783962714,19.990180044405009,0.0
01/13 16:00:00,20.0,0.0,239.7525648192992,19.990357352920687,0.0
01/13 17:00:00,20.0,0.0,171.63227282755885,19.990361744133574,0.0
01/13 18:00:00,0.0,0.0,16.403247241826148,24.18627733128115,0.0
01/13 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.378284520677039,0.0
01/13 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.30462009517093,0.0
01/13 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.244248294499028,0.0
01/13 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.310380692034998,0.0
01/13 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.380377053392313,0.0
01/13 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.39729343175286,0.0
01/14 01:00:00,0.0,0.0,0.0,25.316608106548754,0.0
01/14 02:00:00,0.0,0.0,0.0,25.222283601425308,0.0
01/14 03:00:00,0.0,0.0,0.0,25.09753421830725,0.0
01/14 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.908977927401279,0.0
01/14 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.66149499956393,0.0
01/14 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.611083028798004,0.0
01/14 07:00:00,0.0,0.0,26.96376930251088,24.978786084185108,0.0
01/14 08:00:00,0.0,0.0,103.50026885556388,25.44482122995018,0.0
01/14 09:00:00,20.0,0.0,151.98045092106734,20.741803019991463,0.5
01/14 10:00:00,20.0,0.0,191.0741720093922,19.988762793061068,0.0
01/14 11:00:00,20.0,0.0,216.4098672401212,19.989374510237263,0.0
01/14 12:00:00,20.0,0.0,231.9376624868613,19.989469923763428,0.0
01/14 13:00:00,0.0,0.0,237.63390076244756,19.990559282696649,0.0
01/14 14:00:00,0.0,0.0,217.29338837279793,19.99060845043403,0.0
01/14 15:00:00,0.0,0.0,184.9312424168603,19.990840613838349,0.0
01/14 16:00:00,0.0,0.0,140.6625915374655,19.991388328977668,0.0
01/14 17:00:00,0.0,0.0,85.39354602236483,19.99202011827928,0.0
01/14 18:00:00,0.0,0.0,9.162211254549407,23.639596897603039,0.0
01/14 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.005879390923665,0.0
01/14 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.947048991163656,0.0
01/14 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.85857621998635,0.0
01/14 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.81213463276978,0.0
01/14 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.757876842555136,0.0
01/14 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.735570300370389,0.0
01/15 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.739097077389347,0.0
01/15 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.742005581959334,0.0
01/15 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.706668283512817,0.0
01/15 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.557547150758294,0.0
01/15 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.366599015789875,0.0
01/15 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.388677072593297,0.0
01/15 07:00:00,0.0,0.0,24.506301257018607,24.76381216060551,0.0
01/15 08:00:00,0.0,0.0,93.45487633069752,25.170900000954345,0.0
01/15 09:00:00,0.0,0.0,141.94153025638335,20.422573832654739,0.0
01/15 10:00:00,0.0,0.0,159.98518495283035,19.990902542002134,0.0
01/15 11:00:00,0.0,0.0,167.4927535815671,19.99222119808072,0.0
01/15 12:00:00,0.0,0.0,174.0238538811321,19.99249503312883,0.0
01/15 13:00:00,0.0,0.0,176.19993003947136,19.992593991920704,0.0
01/15 14:00:00,0.0,0.0,170.21210363674244,19.9927018903338,0.0
01/15 15:00:00,0.0,0.0,147.19647623632504,19.992834821881016,0.0
01/15 16:00:00,0.0,0.0,108.38507884630883,19.992976943156604,0.0
01/15 17:00:00,0.0,0.0,61.55855234645102,19.99328124800421,0.0
01/15 18:00:00,0.0,0.0,6.474395638124231,23.519216672331,0.0
01/15 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.728532420752914,0.0
01/15 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.67552933953566,0.0
01/15 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.614518112107068,0.0
01/15 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.601290179320725,0.0
01/15 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.59303467088743,0.0
01/15 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.569863182275286,0.0
01/16 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.552826296334805,0.0
01/16 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.54007123513527,0.0
01/16 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.48049833799936,0.0
01/16 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.34959951153048,0.0
01/16 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.172404528058594,0.0
01/16 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.186314637843468,0.0
01/16 07:00:00,0.0,0.0,26.75773286733309,24.58462778104939,0.0
01/16 08:00:00,0.0,0.0,108.64562309292744,25.049154484108155,0.0
01/16 09:00:00,20.0,0.0,168.14818530913903,20.653643898703494,0.5
01/16 10:00:00,20.0,0.0,210.1477244898015,19.98899616282112,0.0
01/16 11:00:00,20.0,0.0,237.04321194846367,19.989781415213995,0.0
01/16 12:00:00,20.0,0.0,244.26842130110993,19.989711087082779,0.0
01/16 13:00:00,0.0,0.0,249.0667153290647,19.990745594881028,0.0
01/16 14:00:00,20.0,0.0,251.10688235867756,19.98917993992866,0.0
01/16 15:00:00,20.0,0.0,260.2636370165306,19.989321263472637,0.0
01/16 16:00:00,20.0,0.0,253.11428150033488,19.989930777785664,0.0
01/16 17:00:00,20.0,0.0,199.00160179419837,19.990559537687838,0.0
01/16 18:00:00,0.0,0.0,20.087173853370417,24.118238590550935,0.0
01/16 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.19966719344203,0.0
01/16 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.031992685805105,0.0
01/16 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.906136911341489,0.0
01/16 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.946696038820734,0.0
01/16 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.994888841800998,0.0
01/16 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.966509148905954,0.0
01/17 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.82582962505622,0.0
01/17 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.66215917066957,0.0
01/17 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.477471774867167,0.0
01/17 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.316198038722889,0.0
01/17 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.1813842233704,0.0
01/17 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.190118664473017,0.0
01/17 07:00:00,0.0,0.0,27.237444675984695,24.45107182162523,0.0
01/17 08:00:00,0.0,0.0,105.62587439967196,24.86156498492873,0.0
01/17 09:00:00,20.0,0.0,148.25331466252744,20.421778325898367,0.3333333333333333
01/17 10:00:00,20.0,0.0,173.11542362594597,19.989434338811188,0.0
01/17 11:00:00,20.0,0.0,182.34844937934938,19.990033107616655,0.0
01/17 12:00:00,20.0,0.0,221.32363546664957,19.990252384429735,0.0
01/17 13:00:00,0.0,0.0,244.42920937042309,19.992338058493478,0.0
01/17 14:00:00,20.0,0.0,257.122490629791,19.990334443720607,0.0
01/17 15:00:00,20.0,0.0,236.14578347946256,19.99008350826428,0.0
01/17 16:00:00,20.0,0.0,207.99926448038819,19.990092106868628,0.0
01/17 17:00:00,20.0,0.0,140.52243729831793,19.990160632307725,0.0
01/17 18:00:00,0.0,0.0,14.6020167413877,23.9717182500969,0.0
01/17 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.214041785437258,0.0
01/17 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.185781468551128,0.0
01/17 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.160582743548486,0.0
01/17 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.18807630231649,0.0
01/17 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.211013498878669,0.0
01/17 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.206230719931346,0.0
01/18 01:00:00,0.0,0.0,0.0,25.153388271249388,0.0
01/18 02:00:00,0.0,0.0,0.0,25.097782158561058,0.0
01/18 03:00:00,0.0,0.0,0.0,25.01560688441391,0.0
01/18 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.89987662086841,0.0
01/18 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.763493022015699,0.0
01/18 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.68015839384259,0.0
01/18 07:00:00,0.0,0.0,14.757228034383813,24.7457243794274,0.0
01/18 08:00:00,0.0,0.0,67.45657383877955,24.967139088546486,0.0
01/18 09:00:00,20.0,0.0,119.96921295329628,20.36456097554399,0.16666666666666667
01/18 10:00:00,20.0,0.0,164.9131593973386,19.989283541032049,0.0
01/18 11:00:00,20.0,0.0,186.01090055078888,19.98966811131061,0.0
01/18 12:00:00,20.0,0.0,190.6059091791824,19.989758496121956,0.0
01/18 13:00:00,0.0,0.0,189.87957680334876,19.991564764514874,0.0
01/18 14:00:00,20.0,0.0,178.91511126206874,19.98980292409922,0.0
01/18 15:00:00,20.0,0.0,153.92626489327109,19.989598014710429,0.0
01/18 16:00:00,20.0,0.0,115.72380545053169,19.989556015131347,0.0
01/18 17:00:00,20.0,0.0,71.81250906792211,19.989519075286855,0.0
01/18 18:00:00,0.0,0.0,7.9784829409846769,23.86727491211219,0.0
01/18 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.20427106294466,0.0
01/18 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.232303518108396,0.0
01/18 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.231751854566168,0.0
01/18 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.213852094317969,0.0
01/18 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.194697571875979,0.0
01/18 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.147504339227408,0.0
01/19 01:00:00,0.0,0.0,0.0,25.078708890189785,0.0
01/19 02:00:00,0.0,0.0,0.0,25.0051997422825,0.0
01/19 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.906358959694587,0.0
01/19 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.765791442555938,0.0
01/19 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.59450712964419,0.0
01/19 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.52211523767167,0.0
01/19 07:00:00,0.0,0.0,26.275955855381186,24.768286768973128,0.0
01/19 08:00:00,0.0,0.0,109.01281650056554,25.147337415885688,0.0
01/19 09:00:00,20.0,0.0,168.39540459490335,20.37803543950604,0.16666666666666667
01/19 10:00:00,20.0,0.0,209.6495120696437,19.989791791766227,0.0
01/19 11:00:00,20.0,0.0,235.60957489436894,19.990288050138259,0.0
01/19 12:00:00,20.0,0.0,252.39188619918455,19.990571023009634,0.0
01/19 13:00:00,0.0,0.0,262.74678902948679,19.99234695969919,0.0
01/19 14:00:00,20.0,0.0,261.90146214861599,19.991304488067674,0.0
01/19 15:00:00,20.0,0.0,245.0315048532572,19.991044686278774,0.0
01/19 16:00:00,20.0,0.0,190.03389989480403,19.990660206450273,0.0
01/19 17:00:00,20.0,0.0,96.23537436526242,19.990212175989578,0.0
01/19 18:00:00,0.0,0.0,9.947297881983327,24.2365959573507,0.0
01/19 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.498027100310695,0.0
01/19 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.40469104339733,0.0
01/19 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.324917831358975,0.0
01/19 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.291836597099743,0.0
01/19 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.257611131157053,0.0
01/19 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.220816762066027,0.0
01/20 01:00:00,0.0,0.0,0.0,25.166334239912385,0.0
01/20 02:00:00,0.0,0.0,0.0,25.102007646525917,0.0
01/20 03:00:00,0.0,0.0,0.0,25.035605617871786,0.0
01/20 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.934562878469849,0.0
01/20 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.81234825174143,0.0
01/20 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.761520114561774,0.0
01/20 07:00:00,0.0,0.0,16.834959281530894,24.876350331345024,0.0
01/20 08:00:00,0.0,0.0,67.84180681682207,25.091997536774909,0.0
01/20 09:00:00,20.0,0.0,113.24344455382402,20.4369120326142,0.3333333333333333
01/20 10:00:00,20.0,0.0,149.96072367332847,19.989328690166479,0.0
01/20 11:00:00,20.0,0.0,170.15855035415778,19.989698142502929,0.0
01/20 12:00:00,20.0,0.0,181.919874612164,19.98960477733313,0.0
01/20 13:00:00,0.0,0.0,188.93987740463073,19.991365060219569,0.0
01/20 14:00:00,20.0,0.0,187.75320478288689,19.989975338421265,0.0
01/20 15:00:00,20.0,0.0,183.26134735180447,19.99007191872522,0.0
01/20 16:00:00,20.0,0.0,156.93312964436306,19.990312521012414,0.0
01/20 17:00:00,20.0,0.0,111.64631121760351,19.990498869352913,0.0
01/20 18:00:00,0.0,0.0,12.00270525072804,23.92255436053337,0.0
01/20 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.166224848741434,0.0
01/20 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.09857767991228,0.0
01/20 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.027081331750808,0.0
01/20 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.01347530349804,0.0
01/20 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.00431795239237,0.0
01/20 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.970482526363587,0.0
01/21 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.92791558787353,0.0
01/21 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.886688719131045,0.0
01/21 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.858978224394915,0.0
01/21 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.868073110653467,0.0
01/21 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.876511799099359,0.0
01/21 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.943029554111665,0.0
01/21 07:00:00,0.0,0.0,17.406380381260165,25.08819070749533,0.0
01/21 08:00:00,0.0,0.0,70.06885303583623,25.27958079032068,0.0
01/21 09:00:00,20.0,0.0,113.07082464108169,20.367962976655237,0.16666666666666667
01/21 10:00:00,20.0,0.0,144.4179138933368,19.989400835914894,0.0
01/21 11:00:00,20.0,0.0,161.7837338009688,19.989571632524365,0.0
01/21 12:00:00,20.0,0.0,179.6860390030287,19.98952911723732,0.0
01/21 13:00:00,0.0,0.0,189.93498545623027,19.9915373004484,0.0
01/21 14:00:00,0.0,0.0,192.04236186813282,19.991577595882963,0.0
01/21 15:00:00,0.0,0.0,169.38801924366156,19.99158331620873,0.0
01/21 16:00:00,0.0,0.0,132.59548867294198,19.99180594052832,0.0
01/21 17:00:00,0.0,0.0,85.01299500324426,19.992201204252728,0.0
01/21 18:00:00,0.0,0.0,10.60571194181553,23.80646570476271,0.0
01/21 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.09085867037786,0.0
01/21 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.075585377203539,0.0
01/21 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.0213039163077,0.0
01/21 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.96670270870159,0.0
01/21 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.90907327723636,0.0
01/21 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.864004991026378,0.0
01/22 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.861712104202785,0.0
01/22 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.864438101141077,0.0
01/22 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.836661815132414,0.0
01/22 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.766550155321146,0.0
01/22 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.692683566409355,0.0
01/22 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.69543557165871,0.0
01/22 07:00:00,0.0,0.0,23.320653289618709,24.87493615507282,0.0
01/22 08:00:00,0.0,0.0,89.47131302370132,25.15306015409689,0.0
01/22 09:00:00,0.0,0.0,145.71697327847293,20.42747499588563,0.0
01/22 10:00:00,0.0,0.0,187.53070250946088,19.99005851621307,0.0
01/22 11:00:00,0.0,0.0,212.06461041205959,19.990732242812564,0.0
01/22 12:00:00,0.0,0.0,224.82520228509007,19.99046676192688,0.0
01/22 13:00:00,0.0,0.0,233.78204946371535,19.99027079133847,0.0
01/22 14:00:00,0.0,0.0,231.9621748724686,19.99025522383589,0.0
01/22 15:00:00,0.0,0.0,199.6983883280275,19.990522081612519,0.0
01/22 16:00:00,0.0,0.0,141.99400061699709,19.990971228408069,0.0
01/22 17:00:00,0.0,0.0,78.61529830736547,19.99163363849079,0.0
01/22 18:00:00,0.0,0.0,9.629389352151906,23.902789235682297,0.0
01/22 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.110657210080747,0.0
01/22 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.062819322938606,0.0
01/22 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.003423151808517,0.0
01/22 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.002975962051456,0.0
01/22 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.998318753936876,0.0
01/22 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.976387116882099,0.0
01/23 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.9051616239252,0.0
01/23 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.82179625759007,0.0
01/23 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.764026704678199,0.0
01/23 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.720363041819483,0.0
01/23 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.669646466539935,0.0
01/23 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.663555275701815,0.0
01/23 07:00:00,0.0,0.0,13.030767712732745,24.760651741716804,0.0
01/23 08:00:00,0.0,0.0,57.77541951315707,24.997144356836647,0.0
01/23 09:00:00,20.0,0.0,106.11451866421452,20.693876622492146,0.5
01/23 10:00:00,20.0,0.0,147.19167889839546,19.98848344303877,0.0
01/23 11:00:00,20.0,0.0,173.13884913218443,19.989106100476524,0.0
01/23 12:00:00,20.0,0.0,182.28999229103639,19.989141901463908,0.0
01/23 13:00:00,0.0,0.0,186.44369266333445,19.990182989377414,0.0
01/23 14:00:00,20.0,0.0,183.94163276972476,19.989350515219916,0.0
01/23 15:00:00,20.0,0.0,167.22481715171464,19.989416324047644,0.0
01/23 16:00:00,20.0,0.0,137.06467149908779,19.989564153148359,0.0
01/23 17:00:00,20.0,0.0,82.15104136449686,19.989740882156114,0.0
01/23 18:00:00,0.0,0.0,10.591519979532463,24.202060494394606,0.0
01/23 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.375558131170096,0.0
01/23 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.242277072836165,0.0
01/23 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.110087596665197,0.0
01/23 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.046534668397315,0.0
01/23 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.97877437867567,0.0
01/23 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.874723558965827,0.0
01/24 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.712704325400968,0.0
01/24 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.512706685049243,0.0
01/24 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.318305592213606,0.0
01/24 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.21239367298649,0.0
01/24 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.117617485754154,0.0
01/24 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.14519754187071,0.0
01/24 07:00:00,0.0,0.0,20.608719305581294,24.39995957292032,0.0
01/24 08:00:00,0.0,0.0,86.6667730102759,24.838321583150998,0.0
01/24 09:00:00,20.0,0.0,145.69212376312692,20.48006842633233,0.3333333333333333
01/24 10:00:00,20.0,0.0,187.9701959856576,19.988940874730955,0.0
01/24 11:00:00,20.0,0.0,221.0500114446635,19.98957159884574,0.0
01/24 12:00:00,20.0,0.0,228.44338266320907,19.989632507568826,0.0
01/24 13:00:00,0.0,0.0,238.73717373080539,19.990665898678914,0.0
01/24 14:00:00,20.0,0.0,238.6846372161806,19.989186940905016,0.0
01/24 15:00:00,20.0,0.0,215.87012988423488,19.988986707397968,0.0
01/24 16:00:00,20.0,0.0,174.89986974649049,19.989126653516764,0.0
01/24 17:00:00,20.0,0.0,103.47136323687879,19.989327372196408,0.0
01/24 18:00:00,0.0,0.0,12.587553359646114,24.009687533345614,0.0
01/24 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.1968772306769,0.0
01/24 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.1333424531108,0.0
01/24 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.05097258896713,0.0
01/24 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.06836628724072,0.0
01/24 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.09463598843128,0.0
01/24 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.21207913183244,0.0
01/25 01:00:00,0.0,0.0,0.0,25.474932340506159,0.0
01/25 02:00:00,0.0,0.0,0.0,25.735903407043648,0.0
01/25 03:00:00,0.0,0.0,0.0,25.7256587102839,0.0
01/25 04:00:00,0.0,0.0,0.0,25.372774126705765,0.0
01/25 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.938136980856624,0.0
01/25 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.60336721894369,0.0
01/25 07:00:00,0.0,0.0,13.950387907823954,24.74950278089871,0.0
01/25 08:00:00,0.0,0.0,66.67711443172472,25.09130727628268,0.0
01/25 09:00:00,20.0,0.0,120.19858785755581,20.364269823122119,0.16666666666666667
01/25 10:00:00,20.0,0.0,160.27864017052333,19.989429565833434,0.0
01/25 11:00:00,20.0,0.0,188.09153268920614,19.989733845300706,0.0
01/25 12:00:00,20.0,0.0,202.21350421219214,19.98980784847073,0.0
01/25 13:00:00,0.0,0.0,211.78662216151893,19.99115743123126,0.0
01/25 14:00:00,20.0,0.0,211.71604083718004,19.989883738352537,0.0
01/25 15:00:00,20.0,0.0,198.28055827049045,19.989696418824939,0.0
01/25 16:00:00,20.0,0.0,173.73823744227387,19.989629512243757,0.0
01/25 17:00:00,20.0,0.0,127.84494896791752,19.98956909581982,0.0
01/25 18:00:00,0.0,0.0,16.40234199126565,24.060169615976937,0.0
01/25 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.36821346474621,0.0
01/25 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.3086600226715,0.0
01/25 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.253191784474454,0.0
01/25 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.18701244360821,0.0
01/25 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.10730284888901,0.0
01/25 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.990827363454359,0.0
01/26 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.782699050458065,0.0
01/26 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.502875805037207,0.0
01/26 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.283133785427734,0.0
01/26 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.146399959406677,0.0
01/26 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.018932969162564,0.0
01/26 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.0191910327918,0.0
01/26 07:00:00,0.0,0.0,24.610317988329525,24.275085362363599,0.0
01/26 08:00:00,0.0,0.0,101.68684163101028,24.760580369729909,0.0
01/26 09:00:00,20.0,0.0,160.89479056811943,20.419338498989128,0.3333333333333333
01/26 10:00:00,20.0,0.0,202.62095840150338,19.98957819934239,0.0
01/26 11:00:00,20.0,0.0,227.9261750541192,19.990171605935605,0.0
01/26 12:00:00,20.0,0.0,231.99494145416339,19.99015197462977,0.0
01/26 13:00:00,0.0,0.0,232.67062394013215,19.991611342076074,0.0
01/26 14:00:00,20.0,0.0,219.14364664895138,19.989989790581139,0.0
01/26 15:00:00,20.0,0.0,183.9498907660817,19.98970068057536,0.0
01/26 16:00:00,20.0,0.0,138.5163443003511,19.989603544984253,0.0
01/26 17:00:00,20.0,0.0,83.64450611668014,19.989547234349,0.0
01/26 18:00:00,0.0,0.0,11.195126264161005,23.992562736876228,0.0
01/26 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.25451445420568,0.0
01/26 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.196657705446346,0.0
01/26 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.146328211995699,0.0
01/26 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.122626111769049,0.0
01/26 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.0913855240609,0.0
01/26 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.0400604072998,0.0
01/27 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.951382423443098,0.0
01/27 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.856418697741466,0.0
01/27 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.713292092543168,0.0
01/27 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.508142380685823,0.0
01/27 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.30035793459835,0.0
01/27 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.28200658281239,0.0
01/27 07:00:00,0.0,0.0,18.215782032315745,24.595956181193896,0.0
01/27 08:00:00,0.0,0.0,76.08497503503109,25.051607916499589,0.0
01/27 09:00:00,20.0,0.0,119.5942555521841,20.3898880831262,0.16666666666666667
01/27 10:00:00,20.0,0.0,149.2992855802722,19.98893613414917,0.0
01/27 11:00:00,20.0,0.0,166.5163438369265,19.988932035197509,0.0
01/27 12:00:00,20.0,0.0,194.43275914442328,19.988784283589493,0.0
01/27 13:00:00,0.0,0.0,232.9827498575944,19.98993858721819,0.0
01/27 14:00:00,20.0,0.0,240.57423986663458,19.988675063045127,0.0
01/27 15:00:00,20.0,0.0,219.09825574968773,19.988689818092217,0.0
01/27 16:00:00,20.0,0.0,181.01296858723087,19.988699911652338,0.0
01/27 17:00:00,20.0,0.0,116.88060059119637,19.988720241677205,0.0
01/27 18:00:00,0.0,0.0,14.793643158358562,24.171018776593255,0.0
01/27 19:00:00,0.0,0.0,0.0,25.401843372755129,0.0
01/27 20:00:00,0.0,0.0,0.0,25.301062958406665,0.0
01/27 21:00:00,0.0,0.0,0.0,25.23778558764501,0.0
01/27 22:00:00,0.0,0.0,0.0,25.238743399364379,0.0
01/27 23:00:00,0.0,0.0,0.0,25.236551973217656,0.0
01/27 24:00:00,0.0,0.0,0.0,25.20774976106938,0.0
01/28 01:00:00,0.0,0.0,0.0,25.124269244088685,0.0
01/28 02:00:00,0.0,0.0,0.0,25.032467517002386,0.0
01/28 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.971787555309395,0.0
01/28 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.961960833857007,0.0
01/28 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.9553906622693,0.0
01/28 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.96111059079387,0.0
01/28 07:00:00,0.0,0.0,17.632840095651177,25.034572103446803,0.0
01/28 08:00:00,0.0,0.0,72.1082886876399,25.225973009105258,0.0
01/28 09:00:00,20.0,0.0,126.50855273215579,20.94590265424753,0.5
01/28 10:00:00,20.0,0.0,167.10589338279758,19.987820689359329,0.0
01/28 11:00:00,20.0,0.0,192.52667521920999,19.988434515945547,0.0
01/28 12:00:00,20.0,0.0,219.59244744204185,19.988446167055025,0.0
01/28 13:00:00,0.0,0.0,232.0352404642786,19.989798774427315,0.0
01/28 14:00:00,0.0,0.0,208.67325146221126,19.98973605448347,0.0
01/28 15:00:00,0.0,0.0,161.62176930486224,19.9903501097241,0.0
01/28 16:00:00,0.0,0.0,106.659399435553,19.9916036025073,0.0
01/28 17:00:00,0.0,0.0,39.81268240493622,19.992774734121239,0.0
01/28 18:00:00,0.0,0.0,5.723765540147158,23.278428377239213,0.0
01/28 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.391062786481567,0.0
01/28 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.44206238286048,0.0
01/28 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.376739091629294,0.0
01/28 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.299200624495815,0.0
01/28 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.218831456887086,0.0
01/28 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.175028853743183,0.0
01/29 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.241937861638318,0.0
01/29 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.342472019877517,0.0
01/29 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.39036858808018,0.0
01/29 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.273765846640776,0.0
01/29 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.131343461109386,0.0
01/29 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.08479566474224,0.0
01/29 07:00:00,0.0,0.0,12.976743225841096,24.209417257726078,0.0
01/29 08:00:00,0.0,0.0,59.22295840286463,24.42035914483895,0.0
01/29 09:00:00,0.0,0.0,101.61010520809077,20.295558594194114,0.0
01/29 10:00:00,0.0,0.0,135.32496568305789,19.99242981286986,0.0
01/29 11:00:00,0.0,0.0,156.9521142394328,19.993687968359216,0.0
01/29 12:00:00,0.0,0.0,167.8921740657211,19.99397761068565,0.0
01/29 13:00:00,0.0,0.0,173.89719313720094,19.99404692717924,0.0
01/29 14:00:00,0.0,0.0,175.26476959563505,19.994046694488558,0.0
01/29 15:00:00,0.0,0.0,157.8123037683736,19.994022808266604,0.0
01/29 16:00:00,0.0,0.0,126.0150503236476,19.994045549227239,0.0
01/29 17:00:00,0.0,0.0,85.14607441649734,19.994116300549448,0.0
01/29 18:00:00,0.0,0.0,11.3021052816828,23.192479393833798,0.0
01/29 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.362769997253396,0.0
01/29 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.35086978971542,0.0
01/29 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.305274314684636,0.0
01/29 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.27060721092371,0.0
01/29 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.235489194875656,0.0
01/29 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.192360685806034,0.0
01/30 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.15085045113797,0.0
01/30 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.10116952287404,0.0
01/30 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.086681029334714,0.0
01/30 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.122129736299187,0.0
01/30 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.16911301705142,0.0
01/30 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.232594026742047,0.0
01/30 07:00:00,0.0,0.0,15.539726399367117,24.342853742273019,0.0
01/30 08:00:00,0.0,0.0,65.74563507640944,24.489123476588547,0.0
01/30 09:00:00,20.0,0.0,110.10376118902706,20.32901651891516,0.16666666666666667
01/30 10:00:00,20.0,0.0,147.771920300347,19.98864820662352,0.0
01/30 11:00:00,20.0,0.0,172.4582864311491,19.988943073896693,0.0
01/30 12:00:00,20.0,0.0,185.44412296722309,19.989078279852426,0.0
01/30 13:00:00,0.0,0.0,192.89673737196984,19.99305307949142,0.0
01/30 14:00:00,20.0,0.0,189.84438088511915,19.989516985714564,0.0
01/30 15:00:00,20.0,0.0,187.31442729609379,19.989348683690595,0.0
01/30 16:00:00,20.0,0.0,178.13561709556906,19.989400020502456,0.0
01/30 17:00:00,20.0,0.0,130.77363813332623,19.989395938371186,0.0
01/30 18:00:00,0.0,0.0,17.320498972680686,23.578383019766759,0.0
01/30 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.74554736598849,0.0
01/30 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.753667234340964,0.0
01/30 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.7249369240715,0.0
01/30 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.684758450390928,0.0
01/30 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.633437980633678,0.0
01/30 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.590076694957735,0.0
01/31 01:00:00,0.0,0.0,0.0,24.543417265746215,0.0
01/31 02:00:00,0.0,0.0,0.0,24.483118525826627,0.0
01/31 03:00:00,0.0,0.0,0.0,24.44442268814124,0.0
01/31 04:00:00,0.0,0.0,0.0,24.466069400596767,0.0
01/31 05:00:00,0.0,0.0,0.0,24.483302594758258,0.0
01/31 06:00:00,0.0,0.0,0.0,24.517218769434323,0.0
01/31 07:00:00,0.0,0.0,16.76734971803836,24.608480406585007,0.0
01/31 08:00:00,0.0,0.0,69.51238853341336,24.742538064736107,0.0
01/31 09:00:00,20.0,0.0,116.2945991431338,20.453743671818086,0.3333333333333333
01/31 10:00:00,20.0,0.0,153.23804111299408,19.988747924869626,0.0
01/31 11:00:00,20.0,0.0,173.25860671054864,19.989281309789559,0.0
01/31 12:00:00,20.0,0.0,186.84299718461535,19.98941524210773,0.0
01/31 13:00:00,0.0,0.0,198.50009385124188,19.992815147106826,0.0
01/31 14:00:00,20.0,0.0,203.67815340069874,19.98990758836091,0.0
01/31 15:00:00,20.0,0.0,183.16031275209856,19.9897347877903,0.0
01/31 16:00:00,20.0,0.0,146.2454449431934,19.989715369238806,0.0
01/31 17:00:00,20.0,0.0,88.19013876267853,19.98962131018244,0.0
01/31 18:00:00,0.0,0.0,11.808521264144174,23.686647193092197,0.0
01/31 19:00:00,0.0,0.0,0.0,24.858995097580779,0.0
01/31 20:00:00,0.0,0.0,0.0,24.808741548166226,0.0
01/31 21:00:00,0.0,0.0,0.0,24.717344401587736,0.0
01/31 22:00:00,0.0,0.0,0.0,24.611127993093296,0.0
01/31 23:00:00,0.0,0.0,0.0,24.482113399943189,0.0
01/31 24:00:00,0.0,0.0,0.0,24.394571593372534,0.0